**Specificații tehnice model pentru achiziționarea grupului de produse dezinfectante (produse biocide de dezinfecție) utilizate de către Instituțiile Medico-Sanitare Publice (IMSP)**

Caietul de sarcini pentru achiziționarea produselor biocide destinate pentru IMSP va include în sine următoarele documente de bază:

* Сertificatul de înregistrare a produsului biocid eliberat de către ANSP;
* Fișa tehnică a produsului în original și/sau tradusă în limba de stat;
* Certificat de calitate și conformitate al produsului, inclusiv buletinele de analiză fizico-chimice și rezultatele testării produsului în condiții de laborator.

În același timp la elaborarea caietului de sarcini se va ține cont de destinația și eficacitatea produsului biocid după cum urmează:

1. **Dezinfecția suprafețelor**
2. Bactericidă: EN 13727(2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 5,0;
3. Bactericidă/Fungicidă: EN 13697(2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. ≥4,0 pentru activitate bactericidă;
4. Fungicidă EN 13624 (2,1), lg ≥ 3;
5. Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0;
6. Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus brasilliensis) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0;
7. Micobactericidă/Tuberculocidă: EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0;
8. Virucidă: EN 14476(2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0;
9. Sporicidă: EN 13704 reducerea log ≥ 3,0;
10. **Dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare și/sau prin frecare**
11. Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. și 1 min., reducție lg, pentru produs de spălare ≥ 3,0 , pentru produs de frecare ≥ 5,0; EN 1499 sau EN 1500 (2,2), timp de contact între 1 min. și 5 min.;
12. Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans (2,1), timp de contact între 30 sec. și 1 min., reducție lg. pentru produs de spălare ≥ 2,0, pentru produs de frecare ≥ 4,0;
13. Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 și 1 min., reducție lg. ≥ 4,0;
14. Micobactericidă/Tuberculocidă EN 14348 (2/1).
15. **Dezinfecția chirurgicală a mâinilor**
16. Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. și 1 min., reducție lg, pentru produs de spălare ≥ 3,0 , pentru produs de frecare ≥ 5,0; EN 12791 (2,2), timp de contact între 1 min. și 5 min.;
17. Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. și 1 min., reducție lg. pentru produs de spălare ≥ 2,0, pentru produs de frecare ≥ 4,0;
18. Micobactericidă/Tuberculocidă: EN 14348 (2,1);
19. Virucidă: EN 14476 (2,1).

Criteriile în cauză poartă un caracter de recomandare menite să sprijine activitatea epidemiologului de spital în selectarea produselor biocide ținând cont de specificul activității IMSP.